Акт №3

от 30  августа 2022года

с.Хуна.

1.Технического контроля  соответствия  оборудования пищеблока  паспортным характеристикам  по  МКОУ «Хунинская основная общеобразовательная школа» им.Б.Ш.Буттаева

В   пищеблоке    на  момент  составления  акта находится  следующее  технологическое и холодильное оборудование.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Год выпуска | Дата установки | % износа | Рабочее состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | чайник электрокипятильник | Январь 2021г | октябрь2021г. | 0% | работает |
| 2. | Кипятильник | Март 2020г | Март 2020г. | 45% | работает |
| 3. | Печка «Мечта» | Март 2021г | Март 2021г. | 40% | работает |
| 4. | Холодильник | Сентябрь 2021г | сентябрь 2008г. | 80% | работает |
| 5. | Холодильник | Декабрь 2020 | октябрь 2021г. | 0% | работает |
| 6. | Электроплитка 4х камфорная | декабрь 2020 | октябрь 2021 г. | 0% | работает |
| 7. | Вытяжка для воздуха | декабрь 2020 | октябрь 2021 г. | 0% | работает |

2.Работница пищеблока 1 человек прошла инструктаж по электробезопасности.

3.Бракеражная комиссия назначена приказом: № 24от 26.08.2021г.

4.Наличие средств пожаротушения:   1шт.

5. Проведение в установленные сроки медицинских обследований работников   да

6. Наличие и укомплектованность медицинской аптечки:     укомплектована

7.Состояние электрощитовой, электропроводки:   удовлетворительном состоянии

8.Обеспечение моющими средствами:     согласно нормам СанПин

9.Обязанность за создание безопасных условий труда и соблюдение техники безопасности на пищеблоке возложены на повара Омаеву П.К.

10.На основании  осмотра пищеблока и ознакомления с  соответствующей  документацией комиссия пришла  решение считать пищеблок  готовым   к  работе  новом 2021-2022учебном году

Председатель комиссии:	       _________ /Ибрагимов С.О. /

Члены комиссии                                            __________ /Гаджиева А.О. /

___________/ Учуева Г.М. /

__________ / Карачаева А.Р. /